报 价 单

| 客户公司： |  | 报价公司： | 上海翰丝机电有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接 收 人： |  | 发 件 人： | 蔡经理 |
| 电 话： |  | 电 话： | 13917192554 |
| 邮 箱： |  | 邮 箱： | 2217414122@qq.com |

以下相关产品价格及性能介绍,如有任何疑问欢迎来电咨询……

报价主题：翰丝水冷柴油发电机

尊敬的客户：

非常感谢您对HANSI翰丝动力的关注及支持，作为国内知名品牌的发电机组、园林机械、建筑机械供应商，我们很高兴将您所需产品的信息及报价提供给您，并深感荣幸！

| 库存编号 | 产品描述 | 销售单价（RMB） |
| --- | --- | --- |
| HS50KVA | 40KW柴油发电机组 | 41000元/台（电启动） 46000元/台（自启动） |

备注：以上报价为含税价格，不含运费。

| 翰丝动力Hansi Power | 翰丝动力40千瓦柴油发电机组详细参数 |
| --- | --- |
|  | 机组型号 Genset Model | HS50KVA / HS50KVA-ATS |
| 动力参数 Engine Data | 动力型号 Engine Model | R4105D |
|  | 动力型式 Engine Type | 四冲程，水冷，直列 Four stroke,Water-cooled,Direct line,Turbo type |
|  | 常用功率 Rated Output | 40KW / 50KVA |
|  | 备用功率 Max. Output | 43KW / 54KVA |
|  | 电压 Voltage (V) | 380/220 |
|  | 电流 Current (A) | 75 |
|  | 频率 Frequency (HZ) | 50 |
|  | 转速 Rated RPM (r/min) | 1500 |
|  | 冷却方式 Cooling System | 强制水冷 Forced Water-cooled |
|  | 燃油消耗率 Fuel Consumption (≤g/kw.h) | ≤231 |
|  | 压缩比 Compression Ratio | 17:01 |
|  | 缸径*行程 Bore×Stroke (mm) | 105X125 |
|  | 发动机总排量 Displacement (L) | 4.33 |
|  | 启动方式 Start Method | 电启动 Electric Start / 自启动 ATS |
| 电机参数 Alternator Data | 功率因数 Power Factor | 0.8滞后 0.8 Lag |
|  | 绝缘等级 Insulation Class | H |
|  | 润滑方式 Lubricating System | 压力飞溅复合式 Pressure,Split,Complex |
|  | 排气温度exhaust Air Temperature (℃) | ≤600 |
|  | 海拔要求 Altitude | ≤1000m |
|  | 环境温度 Environment Temperature (℃) | 40 |
|  | 接线方式 Connecting Type | 三相四线，Y型绕接 3 Phase and 4 Wires,"Y" type connecting |
|  | 发火次序 Ignite sequence | 1-3-4-2 |
|  | 进气方式 Intake Type | 自然吸气 Natually-Aspirated |
|  | 稳态调速率 Rated Speed Regulation % | ≤±1% |
|  | 相数 Phase | 3 |
| 尺寸 Dimension | 静音机组净重 Silent Type's Net Weight（kg） | 860 |
|  | 静音机组外形尺寸 长×宽×高 Silent Type's Dimension Length × Width × Height (mm) | 2150×950×1290 |
| 其他 | 品牌 | HANSI翰丝 |
|  | 负责人 | 蔡经理 |
|  | 致电 | ①③⑨①⑦①⑨②⑤⑤④（+V） |
|  | Q | ②②①⑦④①④①②② |

付款方式：100％预付款，款到发货。

银行信息：1) 开户名称：上海翰丝机电有限公司

2）开 户 行：交通银行上海市安亭支行

3）帐   号： 310069040018800008258

联系人：蔡经理

M  B： 13917192554/微信号13916256554

E-mail: 1322842076@qq.com

网址：http://www.bxsfadianji.com

厂家直销供应汽油发电机组（1KW、2KW、2.5KW、3KW、5KW、6KW、7KW、7.5KW、8KW、10KW、12KW、15KW、20KW、25KW、30KW、35KW、40KW）多燃料发电机组：燃气/汽油（3KW、5KW、7KW、8KW、10KW、12KW、15KW、20KW、25KW、30KW、35KW）柴油发电机组（2KW、3KW、5KW、6KW、7KW、8KW、10KW、12KW、15KW、20KW、25KW、30KW、40KW、50KW、75KW、100KW、120KW、150KW、160KW、200KW、250KW、300KW、400KW、500KW......）高档数码变频发电机（1KW、2KW、2.5KW、3KW、5KW、8KW）汽油|柴油自吸清水泵（2寸、3寸、4寸、6寸、8寸、10寸、12寸）汽油|柴油高压泵（2寸、2.5寸、3寸、4寸）2.5寸双缸汽油消防泵、本田动力汽油泥浆泵（3寸、4寸）汽油|柴油污水泵（2寸、3寸、4寸、6寸、8寸、10寸、12寸）柴油泥浆泵（2寸、3寸、4寸、6寸、8寸、10寸、12寸）汽油|柴油化工泵（2寸、3寸、4寸）柴油|汽油发电电焊机（190A、250A、300A、400A、500A、600A、800A）建筑机械（小型搅拌机、汽/柴油马路切割机、平板振动夯、冲击夯）便携式发电机组、小型发电机组、车载发电机组、静音式发电机组、自启动发电机组、移动式设备......